市长大厦5楼客房改造检测服务项目

比选文件

# 比选公告

我单位就以下项目进行比选采购，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加报价。

- 一．项目名称：市长大厦5楼客房改造检测服务项目

- 二．预算金额：本项目最高限价100000.00元

- 三．项目基本内容：

1.楼高28层，建筑面积2.3万平方米。

2.项目地点：天河区天河北路189号。

3.服务内容：

（1）负责广州中国市长大厦项目见证材料、建筑节能及建筑消防设施检测工作，包括但不限于建筑材料、配电与照明系统检测、墙体节能检测、屋面节能检测、声环境检测、给水排水系统检测、通风与空调系统检测、消防设施检测及系统检测等。

（2）以上检测工作须满足工程建设实际需要及质量要求，具体检测内容以报价清单、图纸、合同及有关规范要求为准。

服务范围除以上工作外，还包括但不限于以下内容：

①根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门及建设单位或建设单位指定的代建单位要求，结合项目实际情况，编制检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，申报检测技术成果的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，由此发生的费用已包含在综合单价中。

②在进行检测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询、建设单位、代建单位等相关单位及建设行政主管部门和监督部门协调工作，由此发生的费用已包含在综合单价中。

③本检测项目已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，由此发生的费用已包含在综合单价中。

④检测数据的有关信息（包括但不限于：合同、计划、方案等）须按当地政府规定上传至广州市建设工程质量检测监管平台及其它政府指定的信息管理系统（如有），根据相关规范及政府文件要求，需做好信息化管理工作（含电子数据上传）确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，由此发生的费用已包含在综合单价中。

⑤用于完成本项目检测的仪器、设备和材料由报价人自行配备、运输、存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证、检定/校准证书等合格证明，同时符合相关技术标准和检定要求，该费用已包含在综合单价中。

⑥报价人提交的检测报告在建设单位项目实施竣工验收备案时发现因报价人原因有遗漏或错误或需补充提供的，报价人应无条件进行补充或修订直至完成竣工验收备案相应工作，由此发生的费用已包含在综合单价中。

⑦报价人应向建设单位或建设单位指定的代建单位提供非驻场式的技术服务，包括参加本项目相关会议、安排技术人员到现场解决相关问题等服务，人员办公住宿等由报价人自行负责。

4.服务期：自中标通知书发出之日起至中标人完成合同约定所有内容为止。中标人必须配合现场工期进度，服务周期需按建设单位要求，实际工期根据项目实际施工进度进行调整。

5.质量要求：出具的质量报告符合国家法律法规及相关行业标准。

- 四．投标人资格要求

1.报价人参加询价的意思表达清楚，报价人代表被授权有效，报价人代表若为法定代表人，需提供法定代表人证明书；报价人代表若为代理人，需提供法定代表人证明书及法定代表人授权委托证明书；

2.报价人须具有独立法人地位，持有在有效期内的事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照；

3.报价人在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

4.报价人须①具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围覆盖本次询价的主要内容：见证取样检测、建筑节能），且证书在有效期内；或②具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书（专项资质证书包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能），且证书在有效期内；如报价人检测机构资质证书的检测项目与主要检测内容名称不同，但表达的意思一致也视为满足该项条件；

注：①为旧资质标准，按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》（建办质函〔2023〕100号）执行；②为新资质标准，按《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程质量检测机构资质标准〉的通知》（建质规〔2023〕1号）执行。

5.报价人须具有质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书）（认证范围应覆盖本次询价主要内容：见证取样检测、建筑节能工程检测、消防设施检测，如CMA计量认证合格证书或CMA检验检测机构资质认定证书中的认证项目与上述名称不同，但表达的意思一致也视为满足该项条件），且证书在有效期内；

6.报价人须在国家应急管理部“社会消防技术服务信息系统” （https://shhxf.119.gov.cn）备案，服务类型为：“消防设施维护保养检测”(报价人必须提供备案信息网站截图)。

7.拟派的项目负责人应具有工程类相关专业工程师或以上技术职称；

8.报价人近二年（从2022年1月1日至报价截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的（《报价函》中承诺）；

9.报价人具有良好的商业信誉，财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，近三年内没有因经济行为被起诉或重大违法等情况（《报价函》中承诺）；

10.本项目不接受联合体报价；

11. 报价人不得存在下列情形之一：

（1）与其他报价人的法定代表人/负责人为同一人的情形；

（2）与其他报价人存在控股、管理关系的情形；

（3）与其他报价人的董事、总经理为同一人的情形。

- 五.比选响应文件包括：

1.封面；

2.目录；

3.报价函；

4.报价表；

5.法定代表人证明书和法人授权委托书；

6.事业单位法人证书或营业执照复印件；

7.“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单截图或“信用中国”网站下载的信用报告；

8.国家企业信用信息公示系统网站未被列入严重违法失信企业名单截图或国家企业信用信息公示系统下载的企业信用信息公示报告；

9.资质证书复印件；

10.CMA计量认证合格证书复印件，报价人需将覆盖本次询价主要内容的认证范围突出标记（框选或颜色标记等均可）；

11.在国家应急管理部“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn）备案的网站截图；

12.拟派项目负责人工程类相关专业工程师或以上技术职称证明文件；

13.报价人认为有需要提供的其他内容。

- 六.报价人须提供纸质询价响应文件一式2份。其中正本1份，副本1份，在封面明确标明“正本”和“副本”，副本可以是正本的复印件，当正本、副本表述不一致时，以正本为准。所有提交的询价响应文件应采用A4纸打印，文件封面加盖报价人公章，且经报价人代表签字或盖章，并加盖骑缝章，装订成册入袋内密封，在封口处贴上封条并加盖公章。密封袋封面应写明报价人名称、项目名称。

- 七.评审方式：综合评分法。所有报价人均需全部满足邀请函中关于报价人的资格要求，且同时提供“五.询价响应文件”及附件一格式包括的全部内容，不满足或不提供其中一项，询价人将不接受该报价人的响应文件。

- 八．比选文件的获取时间、地点及方式（本项目采用北京时间，24小时制）

1.获取时间：2025年 5 月 22  日至2025年 5 月 23日；

2.获取地点：https://www.chinamayorsplaza.com/index.php?m=home&c=Lists&a=index&tid=8；

3.获取询价文件方式：电子邮件领取，或通知到现场领取（不办理邮购）。

- 九.比选文件的递交时间、递交截止时间和递交地址：

1.递交截止时间：2025年 5 月26 日 14 时；

2.递交方式：密封方式。将盖章后的询价响应文件密封后，于递交截止时间前邮寄或递送至递交地址；逾期邮寄或递交的询价响应文件无效，不予接受。

3.递交地址：广州市天河区天河北路189号市长大厦负一楼物资采购中心；

- 十、招标人联系方式：

招标人名称：广州中国市长大厦管理有限公司

联系人：罗先生，张先生；

联系电话（020）87553838-3225

# 附件一：响应文件格式

- 1、封面

市长大厦5楼客房改造检测服务项目

报价人：                 （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

年  月  日

- 2、报价函

致：   （招标人）

经仔细分析研究贵单位提供的市长大厦5楼客房改造检测服务文件，我方愿意遵照询价文件的各项规定要求，自愿参加报价。

我方愿意按询价响应文件报价表所填写的报价金额承担市长大厦5楼客房改造检测服务的全部服务任务工作，并严格按照询价文件的规定履行全部责任和义务。我方完全愿意接受本项目的评审方式，如果我方各项投标报价有算术错误及其他错误的，我方接受询价人按照报价表备注规定的原则及我方填报的报价下浮率对我方各项报价进行自动修正，并同意按照修正后的金额完成市长大厦5楼客房改造检测服务的全部工作内容。

如我方中标，我方承诺：

1、我方所递交的询价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

2、我方具备履行合同所必需的资格条件、设备和专业技术能力。

3、我方具有良好的商业信誉，财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，近三年内没有因经济行为被起诉或重大违法等情况。

4、我方近二年（从2022年1月1日至报价截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报；

5、我方不存在下列情形之一：

（1）与其他报价人的法定代表人/负责人为同一人的情形；

（2）与其他报价人存在控股、管理关系的情形；

（3）与其他报价人的董事、总经理为同一人的情形。

6、我方递交的询价响应文件有效期为在报价截止日后90天内，在此期限届满之前，本询价响应文件始终将对我们具有约束力并随时接受中标。如果我们报价被接受，有效期将延至合同终止日为止。

7、我方保证，询价人或建设单位或建设单位指定的代建单位在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向询价人或建设单位提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8、一旦我方中标，我方保证按合同约定完成全部工作任务。

9、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本询价响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、我方保证严格遵守有关法律法规，接受中标后，签署相关合同，如有违反，我方愿意承担由此引起的一切后果和相应的法律责任，赔偿贵单位因此受到的一切损失。

11、我方承诺中标后将根据项目需求配备合格的设备以及工作人员，并根据建设单位或建设单位指定的代建单位要求，增加投入设备和人员以满足项目进度。

12、我方理解，贵单位可能接受其他任何单位中标，同时也理解贵单位不负担我方的任何报价费用。

承诺人：

年  月  日

- 3、报价表

3.1报价汇总表

项目名称：市长大厦5楼客房改造检测服务

| 序号 | 类别 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料检测 |  |
| 2 | 现场及消防检测 |  |
| 合计（元） |  |  |

备注：

本项目最高限价为 100000.00 元，各检测项目的综合单价限价详见3.2报价清单表，报价高于以上任一对应的最高限价的为无效报价。

3.2各检测项目报价清单

| 市长大厦5楼客房改造项目检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 取样要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 消防设施检测 | 消防设施检测 | 现场检测 | 平方米 | 775.20 |  |  |  |
| 2 | 地毯 | B1燃烧性能、甲醛 | 5平方米 | 组 | 2 |  |  |  |
| 3 | 白色岩板 | 放射性 | 3kg | 组 | 1 |  |  |  |
| 4 | 白色墙砖 | 放射性 | 3kg | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防滑地砖 | 表面质量、吸水率、断裂模数、破坏强度 | 11块 | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 | 窗帘 | B1级燃烧性能 | 8平方米 | 组 | 1 |  |  |  |
| 7 | 窗纱 | B1级燃烧性能 | 8平方米 | 组 | 1 |  |  |  |
| 8 | 皮革硬包 | B1级燃烧性能 | 8平方米 | 组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 钢化玻璃 | 抗冲击 | 6块，610*610mm | 组 | 1 |  |  |  |
| 10 | 大理石 | 抗压、吸水率、放射性 | 10块，50*50*50mm，另加3Kg | 组 | 3 |  |  |  |
| 11 | 木饰面 | B1级燃烧性能 | 8平方米 | 组 | 1 |  |  |  |
| 12 | 墙布 | B1级燃烧性能 | 8平方米 | 组 | 1 |  |  |  |
| 13 | 涂料 | 常规、甲醛、VOC | 2kg | 组 | 3 |  |  |  |
| 14 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 3块 | 组 | 1 |  |  |  |
| 15 | 钢筋 | 抗拉、抗弯、重量偏差、抗震、反向弯曲 | 7根55厘米 | 组 | 1 |  |  |  |
| 16 | 混凝土砌块 | 抗压强度 | 10块 | 组 | 1 |  |  |  |
| 17 | 钢材 | 力学性能 | 2根60cm*2cm*原厚度，线切割洗边 | 组 | 2 |  |  |  |
| 18 | 防火门 | 耐火极限 | 1樘 | 组 | 2 |  |  |  |
| 19 | 应急灯 | 基本功能试验、充、放电试验、恒定湿热试验 | 2盏 | 组 | 1 |  |  |  |
| 20 | 喷头 | 静态动作温度、密封性能、耐水压强度 | 15个 | 组 | 1 |  |  |  |
| 21 | 电缆 | 常规 | 16米 | 芯 | 1 |  |  |  |
| 22 | 电缆 | 单根阻燃 | 要看规格 | 组 | 1 |  |  |  |
| 23 | 电线 | 常规 | 30米 | 芯 | 1 |  |  |  |
| 24 | 电线 | 单根阻燃 | 要看规格 | 组 | 1 |  |  |  |
| 25 | 灯具 | 常规 | 3盏 | 组 | 1 |  |  |  |
| 26 | 插座 | 常规 | 3个 | 组 | 1 |  |  |  |
| 27 | 开关 | 常规 | 3个 | 组 | 1 |  |  |  |
| 28 | 照明功率密度 | 照明功率密度 | 现场检测 | 处 | 4 |  |  |  |
| 29 | 平均照度 | 平均照度 | 现场检测 | 处 | 4 |  |  |  |
| 30 | 桥架 | 力学性能 | 2根60cm*2cm*原厚度，线切割洗边 | 组 | 1 |  |  |  |
| 31 | 给水管材 | 常规 | 6根1米 | 组 | 3 |  |  |  |
| 32 | 给水管件 | 常规 | 9个 | 组 | 9 |  |  |  |
| 33 | 排水管材 | 常规 | 6根1米 | 组 | 3 |  |  |  |
| 34 | 排水管件 | 常规 | 9个 | 组 | 9 |  |  |  |
| 35 | 胶水 | 常规、甲醛 | 1kg | 组 | 1 |  |  |  |
| 36 | 室内空气 | 7项室内空气污染物 | 现场检测 | 点 | 3 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

报价人：

日期：

- 4、法定代表人证明书

现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：从报价截止日起，报价有效期为90日历天。

附：法定代表人性别：    年龄：

身份证号码：

注册号码：

企业类型：

经营范围：

单位：                （盖章）

年  月  日

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件

（正、反面）

- 5、法定代表人授权委托证明书

兹授权     为我方委托代理人，其权限是：          。

有限期限：从报价截止日起，报价有效期为90日历天。

附：代理人性别：     年龄：

身份证号码：

注册号码：                   企业类型：

经营范围：

法定代表人：          （签名或盖章）

授权单位：               （盖章）

年  月  日

附：委托代理人身份证复印件。

委托代理人身份证复印件

（正、反面）

- 6、拟派项目负责人工程类相关专业工程师或以上技术职称证明文件

注：须附项目负责人工程类相关专业工程师或以上技术职称证明文件及报价截止前近1个月的个人社保缴费证明等证明文件

## 7、报价人认为有需要提供的其他内容

评标办法（综合评估法）

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分40分 技术部分30分 报价得分30分 |  |
| 商务部分 | 企业综合实力 (30分) | 1.投标人具有有效期内的 “质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证”认证证书的，每个证书得2.5分，本项最高得15分。注：注:投标文件中同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台 (网站: http://www.cnca.gov.cn/)网页截图并加盖供应商公章，证书的有效性以http://www.cnca.gov.cn//网站公布的网页截图为准，未按照要求提供不得分。 |
|  |  | 2.投标人自2019年1月1日至今获得过省级或以上市政行业协会颁发的先进单位证书的（须含最新评审年份2024年）： （1）获得4次或以上的，得5分； （2）获得3次的，得4分； （3）获得2次的，得3分； （4）获得1次的，得2分； 本项最高得5分，没有的不得分。 注：提供相关行业协会颁发的证书，须同时提供该行业协会在“中国社会组织公共服务平台”登记的网页查询截图，否则不予计分。 |
|  |  | 3.投标人获得过省级（或以上）政府机构或行业协会/学会颁发的检测类高新技术产品证书且在有效期内的，每获得一项得2.5分，本小项最多得10分。 |
|  | 业绩 (10分) | 自2019年1月1日至投标截止时间止，投标人承接过类似检测项目业绩，每项得2分，本项最高得10分。 注：1、类似项目业绩：是指包含本次招标内容中的一项或多项的建设工程质量检测类业绩 2、须提供技术服务合同关键页（合同关键页包含签订合同双方的单位名称、项目名称、项目内容、双方签字盖章页及合同签订日期内容）等证明材料扫描件，业绩时间及金额均以合同为准。 |
|  | 项目负责人资质历 (5分) | 1.具有工程类相关专业正高级（教授级）工程师或以上职称，得3 分，高级工程师职称得2分，其他不得分。 2.具有建设行政主管部门或其委托的机构、行业协会颁发的检测员证或检测鉴定培训合格证的得2分；没有不得分； （投标文件需提供检测员证书复印件、检测鉴定培训合格证及社保证明并加盖投标人公章，证明材料不齐备的不得分。） 注：社保证明要求如下：在投标人单位的近三个月（2025年2月至4月任意连续3个月）的社保证明复印件并加盖公章，如果投标人成立时间或该人员入职不足3个月，则提供人员入职证明及入职时间至今的社保证明复印件；如果投标人上述人员为其他用工形式，则投标人还需提供该人员用工关系的证明资料且人员用工关系证明中须列明该人员的用工期限，用工期限应涵盖本项目服务时间。 |
| 技术部分 | 技术负责人资历 (5分) | 1.具有工程类相关专业副高级工程师或以上职称得 3 分；具有工程类相关专业工程师职称得 2 分，其他不得分。 2.具有建设行政主管部门或其委托的机构、行业协会颁发的检测员证或检测鉴定培训合格证的得2分；没有不得分； （投标文件需提供检测员证书复印件、检测鉴定培训合格证及社保证明，证明材料不齐备的人员不得分。） 注：社保证明要求如下：在投标人单位的近三个月（2025年2月至4月任意连续3个月）的社保证明复印件并加盖公章，如果投标人成立时间或该人员入职不足3个月，则提供人员入职证明及入职时间至今的社保证明复印件；如果投标人上述人员为其他用工形式，则投标人还需提供该人员用工关系的证明资料且人员用工关系证明中须列明该人员的用工期限，用工期限应涵盖本项目服务时间。 |
|  | 检测方案（20分） | 优，检测方案详细、具体，内容齐全，检测方法合理可行，完全能满足本工程所有检测项目，质量、进度确保措施具体可行，得16-20分。 良，检测方案能较好满足要求，检测方法较合理可行，能较好满足本工程的检测项目，得12-16分。 中，检测方案基本满足要求，检测方法符合检测要求，得8-12分。 差，检测方案基本内容不完整，检测方法难以满足检测要求，得0-8分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30分) | 依据各投标人的投标总报价作为评审价，取最低投标总价作为基准价，各投标人统一按下列公式计算报价评审得分，报价评审权重30%。价格评分=（基准价÷评审价）×100，报价评审得分=价格评分*30%。 |